## Структура
Совершенные события
ID	идентификатор записи
ID_EVENT	идентификатор совершенного события
CHANGE_DATE	время совершения события
ID_SIGNALS_TO_AUTOMATISATION	ключ сигнала
SIGNAL_SWITCH_TYPE	Индикатор типа перехода значения сигнала из множества: / 1- Переход 0->1 / 2- Переход 1->0

Необходимые события
ID	идентификатор записи
ID_EVENT	идентификатор необходимого события
SIGNAL_SWITCH_TYPE	Индикатор типа перехода значения сигнала из множества: / 1- Переход 0->1 / 2- Переход 1->0

Результаты проверки
ID_EVENT	идентификатор события
RESULT	результат проверки

События
ID_EVENT	идентификатор события
TAG_FIELD_NAME	ссылка на тип тэга
NAME	наименование события

## Исходные данные
id	Идентификатор записи
ID_SIGNALS_TO_AUTOMATISATION	ключ сигнала
TAG_FIELD_NAME	ссылка на тип тэга. Строка из множества: / TAG_NAME_ENGINEER_VALUE, / TAG_NAME_ENGINEER_MIN_VALUE, / TAG_NAME_ENGINEER_MAX_VALUE, / TAG_NAME_WARNING_MIN_VALUE, / TAG_NAME_WARNING_MAX_VALUE, / TAG_NAME_ALARM_MIN_VALUE, / TAG_NAME_ALARM_MAX_VALUE, / TAG_NAME_WARNING_MIN_VAL_F, / TAG_NAME_WARNING_MAX_VAL_F, / TAG_NAME_ALARM_MIN_VALUE_F, / TAG_NAME_ALARM_MAX_VALUE_F, / TAG_NAME_ROBOT_SERVICE_MODE, / TAG_NAME_ROBOT_NEED_TO_SET, / TAG_NAME_ROBOT_TIMER_VALUE, / TAG_NAME_SENSOR_CIRCUIT_BREAK, / TAG_NAME_SENSOR_KZ_VALUE, / TAG_NAME_MODULE_BREAK_VALUE, / TAG_NAME_MODULE_RESET_VALUE, / TAG_NAME_MODULE_ERRORCODE, / TAG_NAME_MODULE_ON_OFF, / TAG_NAME_MAINTAIN_MIN, / TAG_NAME_MAINTAIN_MAX, / TAG_NAME_ANALOGSENS_UNDERRANGE, / TAG_NAME_ENGINEER_VALUE_BUFFER, / TAG_NAME_SENS_SERVICE_MODE, / TAG_NAME_WARN_MIN_CONTROLON, / TAG_NAME_WARNMIN_TIMEOUT, / TAG_NAME_WARN_MAX_CONTROLON, / TAG_NAME_WARNMAX_TIMEOUT, / TAG_NAME_ALARM_MIN_CONTROLON, / TAG_NAME_ALARMMIN_TIMEOUT, / TAG_NAME_ALARM_MAX_CONTROLON, / TAG_NAME_ALARMMAX_TIMEOUT, / TAG_NAME_PANELS_ALARM_CODE, / TAG_NAME_SETTINGS_TIMEOUT, / TAG_NAME_FILTER_KOEFF, / TAG_NAME_SENS_EMUL_VALUE, / TAG_NAME_DISENS_INVERS_ON\
SIGNAL_SWITCH_TYPE	Индикатор типа перехода значения сигнала из множества: / 1- Переход 0->1 / 2- Переход 1->0
CHANGE_DATE	Время внесения записи